## Sheet1
ID | Manufacturer | Model | Weight (tonne) | Capacity (kwh) | Power Output (kw) | Power Input (kw)
1 | Green Battery BV | GreenBattery-25 | 10 | 300 | 25 | 25
2 | Green Battery BV | GreenBattery-50 | 10 | 300 | 50 | 50
3 | Green Battery BV | GreenBattery-250 | 9 | 500 | 200 | 250
4 | Groene Bouwkracht | E-Booster© On-Grid Batterij | 3 | 270 | 86 | 86
5 | Groene Bouwkracht | Groene Bliksem© icm Emissieloze Bouwplaats 20ft | 9 | 320 | 72 | 72
6 | Cinergy Mobile Power (Pty) Ltd | CineVault 400 kWh / 150 kW | 9 | 400 | 150 | 150
7 | Summit Power | Summit Power | 11 | 575 | 200 | 200
8 | Portabolt | Portabolt container 180 kVA / 300 kWh | 5.5 | 440 | 150 | 150
9 | Aneo Build AS | Charging container 540kWh / 450kW / 2 x CCS2 | 13 | 576 | 450 | 86
10 | Fimatec | ZBC 250-575 | 11 | 575 | 250 | 250
11 | Rent a battery | Grizzly 250 kVA / 500 kWh batterijcontainer | 9 | 500 | 250 | 250
12 | Rent a battery | Tiger 90 kVA / 101 kWh batterijcontainer | 2.5 | 101 | 72 | 72
13 | B-Charge | Batterijopslag systeem SG-10 - 500KWH | 9 | 500 | 250 | 250
14 | Genpower BV | Genpower SG10 1481 | 9 | 500 | 250 | 250
15 | Accu't B.V. | Accu't second-life EV JuiceBox 230kW / 308 kWh | 2.8 | 308 | 230 | 230
16 | Damen Shipyards | Damen SG-10 | 9 | 500 | 250 | 200
17 | Refurb Battery Operations B.V. | Zhero-CESS | 8.5 | 380 | 150 | 150
18 | Big Ass Battery | Big Ass Battery 340 kW | 9.5 | 450 | 340 | 340
19 | SMT Netherlands B.V. | PU500 batterij container | 6.9 | 396 | 240 | 63
20 | Accu't B.V. | Accu't AIO300 Batterij | 2.9 | 286 | 250 | 200
21 | Hybrid Power Units | Expert 250 | 4.2 | 250 | 72 | 90
22 | Hybrid Power Units | Hybrid Power Units Slimline 45-94 | 2.2 | 94 | 45 | 45
23 | GCK ENERGY | GCK ESS 200 kVA/300 kWh | 7.8 | 418 | 300 | 240
24 | Greener Power Solutions | Greener Battery 336 | 8.1 | 336 | 318 | 318
25 | Greener Power Solutions | Greener Battery 422 | 8.7 | 422 | 318 | 318
26 | MSR Verhuur | MSR Verhuur - Batterypack 45 - 60kW / 57kWh | 2.1 | 57 | 45 | 43
27 | GCK ENERGY | GCK ESS 100 kVA/150 kWh | 7.8 | 150 | 125 | 250
28 | Fenecon GmbH | Fenecon Industrial | 10 | 656 | 704 | 704
29 | Watermeln B.V. | Watermeln H2 genset 200 kW | 4.5 | 120 | 200 | 22
30 | Bredenoord | Battery Box 80 | 3.6 | 89 | 80 | 51
31 | Bredenoord | Battery Box 150 | 5.4 | 177 | 150 | 95
32 | Bredenoord | Battery Box 300 | 7.2 | 350 | 300 | 151
33 | Bredenoord | Battery Box 300L | 8.5 | 422 | 300 | 176
34 | Bredenoord | Battery Box 600 | 16 | 665 | 600 | 381